|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lot** | **DESIGNATION** | **Unite** | **Qte** | **PU** | **PT** |
| 1 | Fourniture et pose de tourets de câble réseau cat.6A de 500 mètres |  | 5 | 1 768 750 | 8 843 750 |
| 2 | Fourniture et pose de goulottes de grande capacité |  | 139 | 25 000 | 3 475 000 |
| 3 | Fourniture et pose d'angle pour grosses goulottes |  | 142 | 15 000 | 2 130 000 |
| 4 | Fourniture et pose d'embout pour goulottes |  | 118 | 15 000 | 1 777 000 |
| 5 | Fourniture et pose de prise réseau informatique encastrée |  | 164 | 12 500 | 2 050 000 |
| 6 | Fourniture et pose de descente de câbles |  | 1 | 1 343 750 | 1 343 750 |
| 7 | Accessoires globaux pour câblage de la baie 42u + réseau interne |  | 4 | 650 000 | 2 600 000 |
| 8 | Documentation et restitution | FF | 1 | 693 000 | 693 000 |
|  | | **SOUS TOTAL** | | 22 912 500 | |
| **TVA (19.25%)** | | 4 410 656 | |
| **TOTAL** | | 27 323 156 | |